## Sayfa1
MESLEKİ DENETİM KONTROL FÖYÜ
ADI, SOYADI : | İL : | İLÇE:
T.C. KİMLİK NO : | BELEDİYE:
PAFTA : | ADA : | PARSEL :
TABAN ALANI :
TOPLAM İNŞAAT ALANI :
BELGELER VE GENEL BİLGİLER | Yağmur boruları, yer süzgeçleri vb.. gösterilmesi
Projeler, tapu, imar durumu ( en çok 1 yıllık) | Çatı planında; eğim yönleri, miktarı, su toplama yerleri, dereler, tesisat ve asansör çıkıntıları ve bacaların gösterilmesi, ölçü ve kotlarının verilmesi
Aplikasyon, kot ve kitle krokisi
Tip sözleşme ve ya tip sözleşmenin asgari hükümlerini taşıyan sözleşme ve fatura
| Merdivenlerin konstrüksiyonuna uygun gösterilmesi, merdiven basamak no,adedi,genişlik ve rıht yüksekliğinin belirtilmesi, kova, kol,sahanlık ölçü ve kotlarının gösterilmesi |  | Merdivenlerin konstrüksiyonuna uygun gösterilmesi, merdiven basamak no,adedi, genişlik ve rıht yüksekliğinin belirtilmesi, kova, kol,sahanlık ölçü ve kotlarının gösterilmesi
Başlıkların doldurulması,mimar,işveren, pafta,ada, parsel,yapıya ait bilgiler, vb... yazılması
Bütün planlar, en az 2 kesit, bütün cepheler, sistem detayları, ve mahal listelerinin bulunması
KESİTLER Ö : 1/ 50 - 1/ 100
YERLEŞİM PLANI Ö: 1/500- 1/ 200 | Her bloktan bir enine, bir boyuna en az 2 kesit çizilmesi, bu kesitlerin, merdiven, ıslak hacim ve konstrüktif özelliği olan yerlerden geçirilmesi
Komşu parseller, yollar, yaklaşma mesafeleri,arsa ölçülerinin verilmesi, kuzey oku, manzara yönü, hakim rüzgar vb.. bilgilerin gösterilmesi
Kesite giren kısımlar, taşıyıcı sistem, tesisatlar, duvar, sıva, pencere, denizlik, asma tavan, parapetin imalatlarına uygun olarak gösterilmesi
Blokların adlandırılması,kat adeti ve gabarinin gösterilmesi,Emsal ve brüt alanların belirtilmesi
0.00 kotu esas alınarak doğal arazi ve düzenlenmiş araziye ilişkin kotların verilmesi | Mahal adları ve mahal numaralarının belirtilmesi
İç ölçülerde, döşeme üstünden döşeme üstüne, doluluk, boşluk, kiriş, döşeme kalınlıkları, düşük döşemenin ölçülendirilmesi
Gerekiyorsa çevreyi de içeren arazi ve binaları gösterir ve kotları içerir 2 adet siluet ve ya kesit
Çevre düzenlemeye ilişkin kararların gösterilmesi (iç yollar,istinat duvarı,rampa, havuz, pergole vb..) | Doğal ve önerilen zeminin farklı çizim tekniği ile gösterilmesi ve kotlarının verilmesi
Otopark ve bina girişlerinin, tesisat ve elektrik temin yerlerinin, drenaj kanallarının gösterilmesi | 0.00 kotuna bağlı olarak bütün kotların verilmesi
GÖRÜNÜŞLER Ö : 1/ 50 - 1/ 100
Otopark ve sığınak hesabının gösterilmesi | Çatının, konstrüksiyonuna ve detayına uygun olarak gösterilmesi, kotların verilmesi
PLANLAR Ö : 1/50 - 1/100
Planların her paftada aynı bakış yönünde yeralması, farklı kat planlarının çizilmesi, aynı olanlara not yazılması, | Görünüşe giren kısım ve elemanların detaylarına uygun çizilmesi, kot ve ölçülerinin verilmesi
Doğal ve önerilen zeminin farklı çizim tekniği ile gösterilmesi ve kotlarının verilmesi
Taşıyıcı aks sistemi,kiriş,nervür ,kaset vb.gerçek boyutları ile gösterilmesi ve ölçülendirilmesi
Zemin altında kalan yapı bölümlerinin kesik çizgilerle belirtilmesi, ve kotlandırılması
Dış ölçülerde;doluluk,boşluk,taşıyıcı aks sistemi, cephe hareketleri,blok ölçülerinin verilmesi
Cephe hareketleri, malzeme ve rengin belirtilmesi
İç ölçülerde;her hacmin net en ve boyu, kapı, pencere kolon genişlikleri ve yerlerinin belirtilmesi | 0.00 kotuna bağlı olarak bütün kotların verilmesi
Kapı, pencere açılış yönleri, yağmur inişleri, paratoner inişleri vb.. gösterilmesi
Mahal adı,numara, alanları,kotların gösterilmesi
Kesit çizgilerinin ve bakış yönünün işlenmesi | SİSTEM DETAYLARI VE MAHAL LİSTELERİ
Pano, camlı bölme, kapı, pencere, vitrin vb… en ve yükseklik olarak gösterilmesi | Sistem detaylarında, malzeme, ölçü, belirtilmesi, plan, kesit ve cephelerin çizilmesi
Mutfak, banyo, çamaşırhane gibi hacimlerde tefrişlerin imalat tariflerine uygun gösterilmesi | Merdiven ve cephe sistem detaylarının çizilmesi
Mahal listesinde ısı yalıtım değerleri, yanıcılık ve dayanıklılık sınıflarının belirtilmesi
AÇIKLAMALAR VE DİĞER KONULAR :
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
MESLEKİ DENETİM GÖREVLİSİ | DENETİM TARİHİ:
"